Приложение № 4

к конкурсной документации

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

благоустроенных многоквартирных домов расположенных на территории

Юшкозерского сельского поселения

| № | Перечень работ | Периодичность | Стоим. На 1м2 общей площади руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание помещений общего пользования |
| 1 | Общие (плановые) осмотры крыш подвалов | 2 раза в год | 0,03 |
|  | Подготовка дома к сезонной эксплуатации |
| 2 | Осмотр системы центрального отопления составление описи недостатков консервации системы | 1 раз в год | 0,2 |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещении общего пользования | От общей площади остекления 1% в течении 1 суток | 0,24 |
|  | Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год | 1,26 |
|  | Опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год | 1,45 |
|  | Мелкий ремонт и укрепление входных дверей | 2 раза в год | 0,06 |
|  | ИТОГО |  | 3,24 |
|  | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта |
| 3 | Проведение тех. осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, дымоудаления и электрических устройств | 1 раз в месяц | 0,11 |
|  | Регулировка и наладка систем отопления (после подключения в осенний период) | 1 раз в год | 0,01 |
|  | Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения | 5,86 |
|  | Выполнение заявок населения | Протечки кровли 1 сутки, замена стекла 1 сутки, ремонт осветительного оборудования в помещениях общего пользования 1 сутки |  |
|  | Содержание сетей электроснабжения | час | 0,66 |
|  | Итого |  | 6,96 |
|  | Всего |  | 10,2 |
|  | Рентабельность 10% |  | 1 |
|  | Итого |  | 11,2 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

полублагоустроенных многоквартирных домов расположенных на территории

Юшкозерского сельского поселения

| № | Перечень работ | Периодичность | Стоим. На 1м2 общей площади руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание помещений общего пользования |
| 1 | Общие (плановые) осмотры крыш подвалов | 2 раза в год | 0,03 |
|  | Подготовка дома к сезонной эксплуатации |
| 2 | Осмотр системы центрального отопления составление описи недостатков консервации системы | 1 раз в год | 0,2 |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещении общего пользования | От общей площади остекления 1% в течении 1 суток | 0,24 |
|  | Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год | 1,26 |
|  | Опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год | 1,17 |
|  | Мелкий ремонт и укрепление входных дверей | 2 раза в год | 0,06 |
|  | ИТОГО |  | 2,97 |
|  | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта |
| 3 | Проведение тех. осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, дымоудаления и электрических устройств | 1 раз в месяц | 0,11 |
|  | Регулировка и наладка систем отопления (после подключения в осенний период) | 1 раз в год | 0,01 |
|  | Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения | 5,68 |
|  | Выполнение заявок населения | Протечки кровли 1 сутки, замена стекла 1 сутки, ремонт осветительного оборудования в помещениях общего пользования 1 сутки | 0,33 |
|  | Содержание сетей электроснабжения | час | 0,66 |
|  | Итого |  | 6,79 |
|  | Всего |  | 9,75 |
|  | Рентабельность 10% |  | 0,98 |
|  | Итого |  | 10,72 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

неблагоустроенных многоквартирных домов расположенных на территории

Юшкозерского сельского поселения

| № | Перечень работ | Периодичность | Стоим. На 1м2 общей площади руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание помещений общего пользования |
| 1 | Общие (плановые) осмотры | 2 раза в год | 0,04 |
|  | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта |
| 2 | Проведение тех. осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах дымоудаления и электрических устройств | 1 раз в месяц | 0,44 |
|  | Аварийное обслуживание | Постоянно | 3,47 |
|  | Итого |  | 3,95 |
|  | Рентабельность 10% |  | 0,4 |
|  | ИТОГО |  | 4,35 |